## Hoja1
PARQUE METROPOLITANO los DIQUES (PRIMERA ETAPA)
RESUMEN
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | UNIDAD DE MEDIDA PROPUESTA | OBSERVACIONES
OBRAS y ESTUDIOS PRELIMINARES
Planos constructivos, merorias de cálculo y estudios complementarios | 1 | un
Tramitología | 1 | un
Topografía, estudios de suelo y pruebas | 1 | un
Limpieza del terreno | 1 | un
Construcción de bodegas y preparación del terreno | 1 | un
PORTICO de ENTRADA PRINCIPAL y PARQUEO
Pórtico | 1
Corte |  | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | m2
Lastre |  | m3
Construcción de pedestales |  | m3
Confección y colocación de rótulo de bienvenida |  | un
Adquisición y colocación de aguja |  | un
Parqueo | 1
Corte |  | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | m2
Sub base |  | m3
Base |  | m3
Capa asfáltica |  | m3 | m2
Cordón |  | ml | Se propone unificar estos 2 item ya que por lo general es un mismo elemento
Caño |  | ml
Tuberías |  | ml | No hay tuberías en parqueos, se propone eliminar este item
Cajas de registro |  | un
Pozos de registro |  | un | No hay pozos en parqueos, se propone eliminar este item
Cabezales o desfogues |  | un | No hay cabezales en parqueos, se propone eliminar este item
Muros de retención |  | m2
Señalización horizontal |  | un
Señalización vertical |  | un
Topes de parqueo |  | un
Caseta de seguiridad | 2
Corte |  | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | m3 | m2
Trazado |  | m3 | m2
Substitución de suelo |  | m2 | m2
Fundaciones (cotizar excavaciones, rellenos, sellos, losa de cimentación, vigas de fundación por separado) |  | un | m3
Vigas y Columnas (cotizar refuerzos, pedestales y concreto por separado) |  | m2 | m3
Paredes (cotizar tipos de pared indicada por separado) |  | un | m2
Ventanería (cotizar marquetería, vidrio o cerramiento por separado) |  | un | m2
Cubierta (cotizar cubierta, cerchas, clavadores y tensores, losas, impermabilización de losas y aislante por separado) |  | un | m2
Puertas (cotizar marquetería, puertas, cerrajeria, accesorios y portones por separado) |  | un
Entrepisos (cotizar metaldeck, concreto, refuerzos e impermeabilización por separado) |  |  | m2
Instalaciones eléctricas (cotizar, tomacorrientes, luces, apagadores, secamanos, canalización, acometida eléctrica, supresor de picos y trascientes, sistema de puesta a tierra y accesorios por separado) |  | un | gbl
Instalaciones mecánicas (cotizar loza sanitaria, tuberías, cajas de registro, accesorios sanitarios y basureros por separado) |  | un | gbl
Instalaciones Pluviales (cotizar canoas, bajantes, hojalatería, precintas, tuberías, cajas de registro, pozos de registro y cabezales por separado) |  | un | gbl
Sistema de Voz y Datos (cotizar red de voz y datos, canasta en equipo, equipo activo, salidas de voz y datos, gabinetes, estructura de soporte, rack-patch panel-organizador, certificación, arquetas y mojones por separado) |  | un | gbl
Sistemas Especiales (cotizar aire acondicionado, sistema contra incendio, abanicos, sistema de alarmas y extintores por separado) |  | un | gbl
Escaleras |  | un
Enzacatado y Obras exteriores |  | m2
Pintura y acabado |  | un | m2
Bodega de Insumos | 1
Corte |  | m2 | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | un | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | un | m2
Conformación de pedestales |  |  | m3
Adquisición y colocación de contenedor de 20 pies |  | m3 | und
Acondicionamiento y pintura de contenedor de 20 pies |  | m3 | und
Batería sanitaria | 1
Corte |  | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | m3
Trazado |  | un | m2
Substitución de suelo |  | m3
Fundaciones (cotizar excavaciones, rellenos, sellos, losa de cimentación, vigas de fundación por separado) |  | m3
Vigas y Columnas (cotizar refuerzos, pedestales y concreto por separado) |  | m3
Paredes (cotizar tipos de pared indicada por separado) |  | m2
Ventanería (cotizar marquetería, vidrio o cerramiento por separado) |  | un | m2
Cubierta (cotizar cubierta, cerchas, clavadores y tensores, losas, impermabilización de losas y aislante por separado) |  | un | m2
Puertas (cotizar marquetería, puertas, cerrajeria, accesorios y portones por separado) |  | un
Instalaciones eléctricas (cotizar, tomacorrientes, luces, apagadores, secamanos, canalización, acometida eléctrica, supresor de picos y trascientes, sistema de puesta a tierra y accesorios por separado) |  | un | gbl
Instalaciones mecánicas (cotizar loza sanitaria, tuberías, cajas de registro, accesorios sanitarios y basureros por separado) |  | un | gbl
Instalaciones Pluviales (cotizar canoas, bajantes, hojalatería, precintas, tuberías, cajas de registro, pozos de registro y cabezales por separado) |  | un | gbl
Sistema de Voz y Datos (cotizar red de voz y datos, canasta en equipo, equipo activo, salidas de voz y datos, gabinetes, estructura de soporte, rack-patch panel-organizador, certificación, arquetas y mojones por separado) |  | un | gbl
Sistemas Especiales (cotizar aire acondicionado, sistema contra incendio, abanicos, sistema de alarmas y extintores por separado) |  | un | gbl
Escaleras |  | un | Se propone eliminar este item ya que la batería de baños no lleva escaleras
Enzacatado y Obras exteriores |  | un | m2
Pintura y acabado |  | un | m2
Parqueadero de bicicletas | 1
Corte |  | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | m3
Substitución de suelo y cimentación |  | m3
Construcción de Parqueadero |  | un | m2 | Se propone unificar estos 2 items
Colocación de Parqueadero |  | un
ACCESIBILIDAD y CONEXIÓN entre COMPONENTES | 1
Acera | 800 | ml
Corte |  | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | m3
Losa de Concreto 100mm |  | m3
Refuerzos de acero |  | m3 | kgs
Señalización vertical |  | m3 | Se propone eliminar estos items ya que la acera no tiene señalización vertical o horizontal
Señalización horizontal |  | m3
Cordón |  | m2 | ml | Se propone unificar estos 2 item ya que por lo general es un mismo elemento
Caño |  | m3
Tuberías |  | ml | Se propone eliminar estos items, ya que esta actividad no los requiere
Cajas de registro |  | un
Pozos de registro |  | un
Cabezales o desfogues |  | ml
Muros de retención |  | m2
Señalización horizontal |  | un | Se propone eliminar estos items ya que la acera no tiene señalización vertical o horizontal y están repetidos
Señalización vertical |  | un
Calle | 800 | ml
Corte |  | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | m3
Losa de Concreto 100mm |  | m3
Refuerzos de acero |  | m3 | kgs
Señalización vertical |  | m3 | und
Señalización horizontal |  | m3 | und
Cordón |  | m2 | ml | Se propone unificar estos 2 item ya que por lo general es un mismo elemento
Caño |  | m3
Tuberías |  | ml | Se propone eliminar estos items, ya que esta actividad no los requiere
Cajas de registro |  | un
Pozos de registro |  | un
Cabezales o desfogues |  | ml
Muros de retención |  | m2
Señalización horizontal |  | un | Se propone eliminar estos items ya que están repetidos
Señalización vertical |  | un
Puente | 2 | un
Fundaciones |  | gl
Estructura |  | gl
Cíclovía
Corte | 800 | ml | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | m3
Losa de Concreto 100mm |  | m3
Refuerzos de acero |  | m3 | kgs
Señalización vertical |  | m3
Señalización horizontal |  | m3
Cordón |  | m3 | ml | Se propone unificar estos 2 item ya que por lo general es un mismo elemento
Caño |  | m2
Tuberías |  | m3 | Se propone eliminar estos items, ya que esta actividad no los requiere
Cajas de registro |  | ml
Pozos de registro |  | un
Cabezales o desfogues |  | un
Muros de retención |  | ml
Señalización horizontal |  | m2 | Se propone eliminar estos items ya que están repetidos
Señalización vertical |  | un
ZONA DEPORTIVA/RECREATIVA
Cancha multiuso artificial | 1
Corte |  | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | m3
Superficie semidrenante |  | m2
Tubo Drenasec 100mm |  | ml
Piedra quinta |  | m3
Zacate artificial |  | m2
Murete de Confinamiento (cotizar bloques de concreto, concreto, fundaciones, cimentación y refuerzos de acero por separado) |  | gl
Postería |  | un | Se propone eliminar estos items ya que se repiten en la línea de ILUMINACION
Iluminación |  | un
Demarcación |  | gl
Malla (incluir malla y postería de soporte por separado) |  | gl
Cancha multiuso natural | 1
Corte |  | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | m3
Superficie semidrenante |  | m2
Tubo Drenasec 100mm |  | ml
Piedra quinta |  | m3
Zacate natural (jengibrillo) |  | m2
Murete de Confinamiento (cotizar bloques de concreto, concreto, fundaciones, cimentación y refuerzos de acero por separado) |  | gl
Postería |  | un | Se propone eliminar estos items ya que se repiten en la línea de ILUMINACION
Iluminación |  | un
Demarcación |  | gl
Malla (incluir malla y postería de soporte por separado) |  | gl
Cancha multiuso de concreto | 2
Corte |  | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | m3
Superficie semidrenante |  | m2
Losa de concreto (cotizar concreto, cimentación y refuerzos por separado) |  | m3
Acabado y demarcación |  | gl
Marcos, aros y tableros |  | un
Puestos de venta | 15
Corte |  | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | m3
Lastre compactado |  | m3
Losa de concreto (cotizar concreto, cimentación y refuerzos por separado) |  | m3
Marcos estructurales (cotizar pletinas de sujeción por separado) |  | un
Pergola |  | un
Pintura y acabado |  | gl
Ranchos de día de campo | 15
Corte |  | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | m3
Lastre compactado |  | m3
Losa de concreto (cotizar concreto, cimentación y refuerzos por separado) |  | m3
Marcos estructurales (cotizar pletinas de sujeción por separado) |  | un
Pergola |  | un
Lavatorio de concreto |  | un
Mobiliario |  | un
Tubo drenasec 100mm |  | ml
Pintura y acabado |  | gl
Gradería | 8
Corte |  | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | m3
Cimentación |  | m3
Piezas de 200mmX50mm |  | un
Piezas de 50mm de lado |  | un
Clavadores |  | un
Lámina punta de diamante |  | m2
lámina esmaltada h.g. #24 |  | m2
Pintura y acabado |  | gl
Parque para Patinetas | 1
Fosa (cotizar excavación, concreto, refuerzos, impermeabilización y sistema de drenaje por separado) | 2500 | m2
Bank | 3 | m2 | und
Hubba | 1 | un
LTH | 4 | un
Box | 4 | un
Losa de tránsito (cotizar substitución de suelo, concreto y refuerzos por separado) | 1500 | m2
Anfiteatro
Corte |  | ml | m3
Relleno |  | m3
Botada de Material |  | m3
Nivelación y conformación del terreno* |  | m3
Losa de Concreto 100mm |  | m3
Refuerzos de acero |  | m3 | kgs
Señalización vertical |  | m3 | Se propone eliminar estos items ya que el anfiteatro no tiene señalización vertical o horizontal
Señalización horizontal |  | m3
Escenario |  | m3
Enzacatado y Obras exteriores |  | m2
Pintura de piso |  | m2
Cajas de registro |  | ml | un
Pozos de registro |  | un | Se propone eliminar este item ya que no corresponde a la actividad
Muros de retención |  | ml
Señalización horizontal |  | m2 | Se propone eliminar estos items ya que están repetidos
Señalización vertical |  | un
ILUMINACIÓN
iluminación de Senderos (cotizar cimentación, postería, luminaria e instalación por separado) | 75 |  | und
iluminación de areas deportivas (cotizar cimentación, postería, luminaria e instalación por separado) | 75 |  | und
SISTEMA DE SEGURIDAD y MONITORÉO |  | gl
PLANTA de TRATAMIENTO PARA 200 viviendas | 1 |  | und
PLANTA de TRATAMIENTO PARA 800 viviendas | 1 | un
POZO de AGUA | 1 | un
LIMPIEZA FINAL y ENTREGA del PROYECTO | gl |  | gbl
SUB TOTAL
INSPECCIÓN de PROFESIONALES EXTERNOS (3% del SUB TOTAL de ELEMENTOS DISEÑADOS)
IMPREVISTOS de DISEÑO (5% del SUB TOTAL)
GRAN TOTAL